## Лист1
Количество образцов 60
Условное обозначение пробы:
Декарбонизированный керн – 4-Д | если нет декарбонизации - все равно строку оставить
Экстракт керна 4Э | если нет Э - все равно строку оставить
Анализ керна после экстракции 4-ЭК | если нет ЭК - все равно строку оставить
Примечание | № образца | Объем закола экстракта в хромато-масспектрометр, мкл | Экстракция обр. (пентан / хлор. метилен) (+/-) | Масса навески обр. на экстракцию, г | Масса навески обр. на экстракцию вместе с тарой, г | Объем экстрагента (пентана/хлористого метилена), мл | Масса навески обр. после экстракции c тарой, г | Масса навески обр. после экстракции, г | Анализ пентанового экстракта обр. (закол шприцем в гх/мс) (+/-) | Анализ обр. после экстракции на пиролизере (+/-) | Декарбонизация обр. (до прекр. реакции) (+/-) | Масса навески обр. на декарбонизацию | Масса стакана | Масса образца после декарб. (масса стакана с декарб. образцом минус масса стакана)
| 1 | 10 | +/+ | 2.0045 |  | 2/2
| 2 | 10 | +/+ | 2.0002 |  | 2/2
| 3 | 10 | +/+ | 2.0003 | 35.0548 | 2/2
| 4 | 10 | +/+ | 2.0051 | 34.7974 | 2/2
| 5 | 10 | +/+ | 2.0008 | 35.0432 | 2/2
| 6 | 10 | +/+ | 1.9996 | 34.461 | 2/2
| 7a | 10 | +/+ | 2.0013 | 34.9997 | 2/2
| 7b | 10 | +/+ | 2.0018 | 34.4038 | 2/2
| 8a | 10 | +/+ | 1.9998 | 34.9001 | 2/2
| 8b | 10 | +/+ | 2.0013 | 34.7245 | 2/2
| 9a | 10 | +/+ | 2.0013 | 34.6858 | 2/2
| 9b | 10 | +/+ | 1.9995 | 34.8816 | 2/2
| 10a | 10 | +/+ | 2.002 | 34.5047 | 2/2
| 10b | 10 | +/+ | 1.9996 | 34.5156 | 2/2
| 11 | 10 | +/+ | 1.9993 | 34.5341 | 2/2
замена лайнеров | 12 | 10 | +/+ | 2.0005 | 34.7803 | 2/2
| 13 | 10 | +/+ | 1.9996 | 34.7875 | 2/2
| 14 | 10 | +/+ | 2.0016 | 34.3445 | 2/2
| 15 | 10 | +/+ | 2.0043 | 34.6967 | 2/2
| 16а | 5 | +/+ | 1.9999 | 34.4375 | 4/4
| 16b | 10 | +/+ | 1.9992 | 34.2463 | 4/4
| 17a | 10 | +/+ | 2.0076 | 34.4912 | 4/4
| 17b | 10 | +/+ | 2.0002 | 34.7135 | 4/4
| 18a | 10 | +/+ | 1.9991 | 34.7794 | 4/4
| 18b | 10 | +/+ | 1.9999 | 34.8272 | 4/4
| 19a | 10 | +/+ | 1.9932 | 34.7303 | 4/4
| 19b | 10 | +/+ | 2.0061 | 34.8563 | 4/4
| 20a | 10 | +/+ | 1.9993 | 34.2459 | 4/4
| 20b | 10 | +/+ | 2 | 34.5359 | 4/4
| 21a | 10 | +/+ | 2.0059 | 34.7315 | 4/4
| 21b | 10 | +/+ | 2.0017 | 34.8068 | 4/4
| 22a | 10 | +/+ | 2.0004 | 34.7852 | 4/4
| 22b | 10 | +/+ | 1.9995 | 34.721 | 4/4